	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении отбора № 48 подрядных организаций, для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области

                                                          Лот № 1
	г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22
	г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 22/10

	г. Рязань,  ул. Бирюзова, д. 30
	г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 26

	г. Рязань,  ул. Вишневая, д. 34/12
	г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22

	г. Рязань,  ул. Вокзальная, д. 5
	г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41 

	г. Сасово, микрорайон Северный, д. 3
	г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10а

	г. Рязань,  ул. Есенина, д. 71
	г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11б

	г. Рязань,  ул. Интернациональная, д. 5в
	г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 46

	г. Рязань,  ул. Касимовское ш., д. 48, корп. 1
	г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3г

	г. Рязань,  ул. Колхозная, д. 12
	г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22, корп. 1

	г. Рязань,  ул. поселок Мехзавода, д. 24
	г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 5

	г. Рязань,  ул. Никулина, д. 4
	г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 14

	г. Рязань,  ул. Новаторов, д. 29
	г. Сасово, микрорайон Северный, д. 6

	г. Рязань,  ул. Новаторов, д. 3
	г. Рязань, ул. Березовая, д. 1е

	г. Рязань,  ул. Новая, д. 84
	г. Сасово, микрорайон Северный, д.1

	г. Рязань,  ул. Новоселов, д. 19, корп. 1
	г. Сасово, микрорайон Южный, д.1

	г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3д
	г. Рязань, ул. Тимакова, д. 3

	г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 2
	

	
	

	
	


                                                  2015 год
СОДЕРЖАНИЕ:
                              I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
                              II. ФОРМА ЗАЯВКИ 
                              III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
                               IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ

     РАБОТ

                               V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                                      ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ
                                      СПЕЦИАЛИСТОВ

                               VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К
                                    РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
                                    ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО
                                    САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

                               VII. ФОРМА ДОГОВОРА 

                                                    I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области  от  «12» декабря 2014 года № 372(далее - Порядок), Жилищным кодексом РФ, Законом Рязанской области от 18.11.2013г. №70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области», Жилищным кодексом Российской Федерации и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области.
II. ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка и прилагаемые к ней документы (указаны в разделе 4.1. Порядка), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии печати у претендента) и являются обязательными для предоставления.
 
Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности.

Комиссия по проведению отбора и подведению итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при необходимости запрашивает у претендентов оригиналы дипломов и удостоверений, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, трудовых книжек подтверждающих стаж работы инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, а также других документов указанных в п.4.1 Порядка.

Сведения из налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов полученные через каналы связи сети «Интернет» предоставляются с извещением, в котором указывается регистрационный номер, дата получения и приложением расшифровки электронно-цифровой подписи (ЭЦП) лица которым подписана справка. Без извещения и расшифровки ЭЦП предоставленные сведения недействительны.
При сопоставлении и оценки заявок претендентов  по лоту № 1 (Право заключения договора на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» при капитальном ремонте лифтового оборудования, не учитываются критерии, указанные в подпункте 2 таблицы пункта 6.3 Порядка («Увеличение  минимального срока гарантии на выполненные работы»), в подпункте 5 таблицы пункта  6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)»).

                                                                                                         Форма заявки участника отбора
Фирменный бланк  участника отбора

дата, исх. номер                                                                                                           
                                                                    Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 

                                                                                 многоквартирных домов Рязанской области
ЗАЯВКА

на участие в отборе  подрядных организаций, для выполнения работ ____________________________________________________________________по лоту №____

                               ( наименование вида работ и (или) услуг)

	 1.


	Наименование юридического лица
	 

	
	
	

	 2.


	Юридический адрес
	

	
	
	

	 3.


	Фактический адрес
	

	
	
	

	 4.
	Адрес электронной почты, номера контактных телефонов
	

	
	
	

	 5.


	Банковские реквизиты
	


Изучив размещенную организатором отбора  документацию для участия в отборе, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы)                                      в лице __________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________,   сообщает о согласии участвовать в  отборе, подрядных организаций для выполнения работ ______________________________________________________________________________
(наименование вида работ и (или) услуг

по лоту №____, на условиях, указанных в Порядке привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями  подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением  Правительства Рязанской области от 12.12.2014 г.  № 372.
       Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора: 

	№ п/п
	Критерии 


	Условия участника отбора
	Количество баллов
	Коэффициент

весомости
	Количество баллов

с учетом 

коэффициента

весомости*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.1.Предлагаемая стоимость работ по лоту №______(руб.)


	
	0

5

10

15

16

18
	1,0
	

	
	1.2.Снижение заявленной стоимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований предусмотренных в техническом задании:

1) от 0 до 2%;

2) от 2% до 4%;

3) от 4% до 5%;

4) от 5% до 7%;

5) от 7% до 10%;

6)   от 10% до 12%;
	
	
	
	

	2.
	2.1.Предлагаемый срок выполнения работ по лоту №______ (дней) **
	
	
	
	

	
	2.2.Сокращение заявленных сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно заявке:

1)  от 0% до 5%;

2) от 5%  до 10%;

3) от 10%  до 15%; 

4) от 15% до 20%
	
	
	
	

	
	
	
	1

5

10

15
	1,0
	

	3.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала):

1) до 2 человек с опытом работы свыше 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы свыше 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы свыше 5 лет;

4) от 10 человек  и более с опытом работы свыше 5 лет


	
	1

5

10

20
	2,0
	

	4.
	Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства***:

1) до 1 года;

2) от 1 до 2 лет;

3) от 2 до 3 лет;

4) от 3 лет и более

5) участником отбора не осуществляется деятельность в сфере строительства
	
	1

5

10

20

0
	2,0
	


            * Графа 6 таблицы, «Количество баллов с учетом коэффициента весомости», заполняется
            организатором отбора. 

           ** Пункт 2.1. таблицы «Предлагаемый срок выполнения работ по лоту» указывается претендентом исходя из сроков указанных организатором отбора в   разделе IV документации по отбору (Предельные сроки оказания услуг и (или) выполнения работ).
           *** Пункт 4 таблицы «Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства» подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) и актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), за последние 1÷4 года предшествующие году подачи претендентом заявки на участие в отборе, по одному документу за каждый год осуществления деятельности претендента в сфере строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно критерию указанному  в подпункте 6 пункта 6.3 Порядка. 

        Сведения о квалификации персонала, наличии квалифицированного инженерно-технического персонала, указаны в приложении №____________.
        Копии разрешительных документов, необходимые для выполнения соответствующих работ и (или) услуг: аттестат на аккредитацию испытательной лаборатории №_____________от__________20__г. (с приложениями), прилагаем. 

         Настоящим подтверждаем, что:  организация__________________________________________________________________
                                           (полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

         Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

         Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

          К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на _____стр.

Руководитель подрядной организации:       ____________( __________________)

Дата ________________                  М.П.

   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

      представляемых для участия в отборе, подрядных организаций для выполнения работ _____________________________________________________по лоту №____

                                       наименование вида работ и (или) услуг ________________________________________________________________________

                                                                               (наименование претендента) 

             направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО СТРАНИЦ:
	


       Руководитель организации  _____________________ (__________________)

                                     

          
  
(подпись)                                          (Ф.И.О)

                                   М.П.
Анкета участника отбора

	№

п/п
	Наименование 
	Информация 



	1.
	Полное наименование 
	

	2.
	Сокращенное наименование 
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактический адрес
	

	7.
	Расчетный счет
	

	8.
	Корр. Счет
	

	9.
	Банк
	

	10.
	БИК
	

	11.
	Телефон, факс
	

	12.
	Адрес электронной почты
	

	13.
	ФИО руководителя
	

	14.
	Должность руководителя
	

	15.
	Система налогообложения 
	

	16.
	ФИО главного бухгалтера
	

	17.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части заключения договоров и подписания актов выполненных работ (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	

	18.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части проведения капитального ремонта (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	


       Руководитель организации  _____________________ (__________________)

                                    

          
  
(подпись)                                           (Ф.И.О)

М.П.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   75388,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями). 
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  4 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МЛЗ, 1984- 4 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1984 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего на 4 лифта
	
	
	
	75388
	
	
	
	


2. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   150776,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  8 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МЛЗ, 1987- 8 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1987 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего на 8 лифтов
	
	
	
	150776
	
	
	
	


3. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Вишневая, д. 34/12
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 34/12.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   94235,00  рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  5 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МЛЗ- 4шт., МОЭЛЗ- 1шт., 1979- 5 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1979 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 34/12.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 5 лифтов
	
	
	
	94235
	
	
	
	


4. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 5
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 5.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   75388,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
 1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  4 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МЛЗ, 1984- 4 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1984 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 5
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего на 4 лифта
	
	
	
	75388
	
	
	
	


5. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Сасово, микрорайон Северный, д. 3
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Северный, д. 3.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., П400
- изготовлен: 1987- 1 шт., изготовитель не установлен
- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1987 г
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Северный, д. 3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	


	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


6. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Есенина, д. 71
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 71.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: САМЛЗ, 1981- 1 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ.

4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 71.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


7. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5в
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. ул. Интернациональная, д. 5в.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   56541,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  3 шт., ПП- 0301, 

- изготовлен: КМЗ, 1987 г.- 3 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1987 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5в.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 3 лифта
	
	
	
	56541
	
	
	
	


8. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 48, корп. 1
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. ул. Касимовское шоссе, д. 48, корп. 1.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   37694,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МОЭЛЗ, 1978 г- 2шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1978 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 48, корп. 1.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	37694
	
	
	
	


9. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Колхозная, д. 12

1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. ул. Колхозная, д. 12.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: КМЗ, 1978 г- 1шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1978 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Колхозная, д. 12.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


10. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 24
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 24.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МЛЗ, 1987 г.- 1шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1987 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 24.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


11. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Никулина, д. 4
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Никулина, д. 4.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   113082,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  6 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: КМЗ, 1981 г.- 6шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Никулина, д. 4.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 6 лифтов
	
	
	
	113082
	
	
	
	


12. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Новаторов, д. 29
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д. 29.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   41638,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0301, 

- изготовлен: МЛЗ, 1984 г.- 2шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1984 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д.29

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	10
	35,68
	
	356
	346
	
	2,236
	22

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 260
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	17 643
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	3 176
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	20 819
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	41638
	
	
	
	


13. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Новаторов, д. 3
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д. 3.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   113082,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  6 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: КМЗ, 1979 г.- 6 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1979 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д.3.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	


	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 6 лифтов
	
	
	
	113082
	
	
	
	


14. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Новая, д. 84
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д. 84.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   113082,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  6 шт., ПП- 0371, 

- изготовлен: МЛЗ, 1984 г.- 6 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1984 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д.84.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	Всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 6 лифтов
	
	
	
	113082
	
	
	
	


15. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 19, корп. 1
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 19, корп. 1.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   46888,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
 1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0301, 

- изготовлен: КМЗ, 1981 г.- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д.19 к.1

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	14
	35,68
	
	500
	485
	
	2,236
	31

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 262
	1 225
	
	
	80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 262
	1 225
	
	
	80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	796
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	490
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 548
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 548
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	796
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	490
	
	
	
	

	
	ПСД
	0,1
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 551
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	19 868
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	3 576
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	23 444
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	46888
	
	
	
	


16. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3д
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3д.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   39018,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0471, 

- изготовлен: МЛЗ, 1990 г.- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1990 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д.3д.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	8
	35,68
	
	285
	277
	
	2,236
	18

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	


	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 047
	1 017
	
	
	67

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 047
	1 017
	
	
	67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	661
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	407
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 115
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 115
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	661
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	407
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 117
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	16 533
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 976
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	19 509
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	39018
	
	
	
	


17. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 2
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 2.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   41638,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт: 2 шт.,  ПП- 0365- 1 шт., ПП-0501- 1 шт. 

- изготовлен: МЛЗ, 1978 г.- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1978 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.2

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	10
	35,68
	
	356
	346
	
	2,236
	22

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 260
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	17 643
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	3 176
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	20 819
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	41638
	
	
	
	


18. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 22/10
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 22/10.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   41638,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0301- 1 шт., ПП- 0501- 1 шт. 

- изготовлен: КМЗ- 1 шт., МОЭЛЗ- 1 шт. , 1981 г.- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д.22/10

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	10
	35,68
	
	356
	346
	
	2,236
	22

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 260
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	17 643
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	3 176
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	20 819
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	41638
	
	
	
	


19. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 26
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 26.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   41638,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0301- 1 шт., ПП- 0501- 1 шт. 

- изготовлен: КМЗ- 1 шт., МОЭЛЗ- 1шт. , 1981 г.- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д.26

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	10
	35,68
	
	356
	346
	
	2,236
	22

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	1 086
	
	
	71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	706
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	434
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 260
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	17 643
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	3 176
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	20 819
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	41638
	
	
	
	


20. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., ПП- 0365. 

- изготовлен: МЛЗ, 1975 г.- 1 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1975 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, 22

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


21. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., П400
- изготовлен: 1984- 1 шт., изготовитель не установлен
- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1984 г
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Южный, д.41

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


22. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10а
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10а.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   113082,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт: 6 шт., ПП- 0301-3 шт., ПП- 0371- 3 шт. 

- изготовлен: КМЗ- 4 шт., МОЭЛЗ- 2 шт., 1981 г.- 6 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация.

Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.10-а

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 6 лифтов
	
	
	
	113082
	
	
	
	


23. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11б
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11б.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   37694,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: МЛЗ, 1987г- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1987 г.
3. Состав работ.
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ.

4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация.

Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.11-б

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	37694
	
	
	
	


24. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 46
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 46.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   75388,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  4 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: КМЗ, 1978 г.- 4 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1978 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское ш., д.46

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 4 лифта
	
	
	
	75388
	
	
	
	


25. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3г
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3г.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   58527,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
 1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  3 шт., ПП- 0471. 

- изготовлен: МЛЗ, 1990 г.- 3 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1990 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д.3г.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	8
	35,68
	
	285
	277
	
	2,236
	18

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 047
	1 017
	
	
	67

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 047
	1 017
	
	
	67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	661
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	407
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 115
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 115
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	661
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	407
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 117
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	16 533
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 976
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	19 509
	
	
	
	

	
	Всего за 3 лифта
	
	
	
	58527
	
	
	
	


26. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22, корп. 1
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22, корп. 1.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: МЛЗ, 1979 г.- 1 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1979 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д.22 корп.1

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


27. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 5
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 5.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   18847,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
 1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  1 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: КМЗ, 1978 г.- 1 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1978 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп.5.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Всего за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	


28. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 14
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.14.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   75388,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  4 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: КМЗ, 1981 г.- 4 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1981 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 14

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 4 лифта
	
	
	
	75388
	
	
	
	


 29. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Сасово, микрорайон Северный, д. 6
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Северный, д. 6.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   75388,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт: 1 шт., П400
- изготовлен: 1985г.- 1 шт., изготовитель не установлен
- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1985 г
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Северный, д. 6.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 4 лифта
	
	
	
	75388
	
	
	
	


30. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Березовая, д. 1е
1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Березовая, д. 1е.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   75388,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  4 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: КМЗ- 3шт, МЛЗ- 1шт, 1990 г- 4 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1990 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Березовая, д. 1е.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 4 лифта
	
	
	
	75388
	
	
	
	


31. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Сасово, микрорайон Северный, д. 1

1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Северный, д.1.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ: 56541,00  рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2. Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт: 3шт., П400;

- изготовлен: 1988 г.- 3 шт., изготовитель не установлен; 
- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1989 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

 - проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Северный, д.1

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 3 лифта
	
	
	
	56541
	
	
	
	


32. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Сасово, микрорайон Южный, д. 1

1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Южный, д. 1.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   37694,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт: 2 шт., П400;
- изготовлен: 1987 г.- 2 шт., изготовитель не установлен;
- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1987 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Сасово, микрорайон Южный, д. 1.
        Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ПСД
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	37694
	
	
	
	


33. Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:

г. Рязань, ул. Тимакова, д. 3

1. Общие положения
1.1.Наименование работ: проведение оценки соответствия в форме диагностического обследования с выдачей заключения о соответствии лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д. 3.
1.2.Срок выполнения работ: 
Работы выполнить в течение 80 календарных дней
Дата начала выполнения работ: «01»  октября 2015 г.

1.3.Стоимость работ:   37694,00 рублей.  

1.4.Оценку соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.5.В составе заявки, необходимо  предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора: 
- аттестат   на аккредитацию испытательной лаборатории (предоставляется с приложениями).
2.Данные по объекту
Основные технические параметры  лифтового оборудования:                    

- пассажирский лифт:  2 шт., ПП- 0371. 

- изготовлен: МОЛЭЗ - 2шт., 1978 г- 2 шт. 

- дата ввода лифта в эксплуатацию: 1978 г.
3. Состав работ
3.1. Проведение диагностического обследования лифтового оборудования, включающего  в себя:

- проверку соблюдения общих требований безопасности к устройству и установке по ГОСТ Р 53780-2010;

- проверку соблюдения специальных требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по ГОСТ Р 51631-2008;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к лифтам для пожарных по ГОСТ Р 52382-2005;

- проверку соблюдения специальных требований безопасности к вандалозащищенности лифтов по ГОСТ Р52624-2006;

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-  проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-  обследование с применением необходимых методов неразрушающего контроля металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), а также направляющих и элементов их крепления. Обследования проводят  с применением одного или нескольких методов неразрушающего контроля, например: визуального и измерительного, магнитного, метода магнитной памяти, ультразвукового, капиллярного и др.

-  испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  расчет остаточного ресурса узлов и механизмов лифта.
3.2. Оформление экспертного заключения, с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, содержащего следующее:
- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.

3.3. Составление дефектной ведомости.

3.4. Оформление справки о результатах электроизмерительных работ. 
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р53780-2010 « Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза  ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- «Правила устройства электроустановок», ПУЭ издание 7;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2. Работы должны выполняться персоналом, подтвердившим свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ (ГОСТ Р 55964-2014).
5. Сметная документация
Смета

 на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д. 3

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	1
	761,91
	
	762
	740
	
	48,542
	49

	
	
	
	739,72
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	7
	35,68
	
	249
	242
	
	2,236
	16

	
	
	
	34,64
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 011
	982
	
	
	65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	Проверка сметной документации
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	
	2 044
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	15 972
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	2 875
	
	
	
	

	
	Итого за 1 лифт
	
	
	
	18 847
	
	
	
	

	
	Всего за 2 лифта
	
	
	
	37 694
	
	
	
	


IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

          Предельный срок, на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» при капитальном ремонте лифтового оборудования по многоквартирным домам, указанным в лоте № 1, составляет 80 календарных дней с даты заключения Договора.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

                                                                                                                    Форма-1                                                             

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации

           ___________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы в организациях осуществляющих деятельность в сфере строительства
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации инженерно-технического персонала в сфере строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






        (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



   (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                     М.П.

            "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы  предоставления сведений об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации

Графа 2.  Заполнить согласно требованиям  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188. 

 Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства, дату окончания,  полученную  специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

 Графа 5. Указать стаж работы в организациях осуществляющих деятельность в сфере строительства. Стаж работы рассчитать на основании записей  в трудовой книжке и подтвердить одной заверенной копией трудовой книжки совместно со сведениями, указанными в графе 2.
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа  подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации  и аттестации инженерно-технического персонала в сфере строительства. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.

Критерий, указанный в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)» не учитывается при сопоставлении и оценки заявок претендентов  по лоту № 1 (Право заключения договора на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», при капитальном ремонте лифтового оборудования).
VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные Договором работы,  должно быть подтверждено аттестатом   аккредитации испытательной лаборатории.                                                

                                                             VII. ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР  № ____ 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных  домах

г. Рязань



             

  «____» _______ 201__ года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области,  в лице Генерального директора Квашнина И.В., действующего на основании Устава и распоряжения Правительства Рязанской области № 608-р от 31.12.2013г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. В соответствии с результатами проведенного отбора (Итоговый протокол проведения отбора и подведения итогов отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области  № ___ от №_____ от «___»_________  201__г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить проведение оценки соответствия (в форме диагностического обследования с выдачей заключения) лифтов отработавших назначенный срок службы, в количестве _______штук, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирных домах по адресам указанным в графике  производства работ (Приложении № 3), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Работы по оценке соответствия лифтов отработавших назначенный срок службы должны быть выполнены в соответствие с ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
1.3. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается аттестатом №____________  на аккредитацию испытательной лаборатории.
1.4. Наименование, объемы и содержание работ определяется техническими заданиями (Приложение № 1) и сметами (Приложение № 2), прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемой частью.

1.5. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

1.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.5.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью

удовлетворен условиями, при которых будет происходить их выполнение и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением работ.

1.5.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. 

1.5.4. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, 
________________                                                          ___________________ 

Подрядчик не претендует на дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.5.5. Подрядчик обладает необходимыми и специальными знаниями, а так же опытом работ являющихся предметом настоящего Договора, располагает квалифицированным персоналом, чтобы обеспечить выполнение работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.

1.5.6. Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего договора.
2. Срок выполнения работ
Работы должны быть выполнены в течение _____ календарных дней.

Дата начала выполнения работ  «____»_______________20____г.
Сроки выполнения работ по каждому многоквартирному дому установлены в графике  производства работ (Приложение № 3).

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется сметами,  проверенными органом уполномоченным на проведение проверки сметной стоимости (далее «Уполномоченный орган»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2) и составляет_____________руб. (_________________________________________  руб. ___ коп.) с учетом НДС (18%)  (если не подлежит налогообложению, то указывается ссылка на НК РФ________НДС не облагается). 
Проверка сметы в Уполномоченном органе возлагается на Подрядчика.
В стоимость работ включены  все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

Источники финансирования работ  определяются в соответствии с краткосрочным  планом  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015г., утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области № 10 от 28.01.2015г.

3.2. Расчет по настоящему Договору производится  на основании согласованных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней  после подписания акта о приемке выполненных работ Сторонами и согласования его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления  по месту нахождения многоквартирного дома,  в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ на основании счета, выставленного Подрядчиком.
3.3. Акт выполненных работ составляется по каждому многоквартирному дому в соответствии с графиком производства работ. 
Согласование акта о приемке  выполненных работ с лицами, указанными в п.3.2  настоящего Договора производится Подрядчиком.

3.4. Выплата аванса  настоящим Договором не предусмотрена.                          
4. Права и обязанности Заказчика

4.1.Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 

4.2. Заказчик обязан в установленном Договором порядке  оплачивать выполненные  Подрядчиком работы в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора и графиком производства работ (Приложение № 3). 

________________                                                          ___________________ 

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора,  Техническим Регламентом Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 « Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием.       

 Работы должны выполняться квалифицированными штатными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются.  

5.2.2. Предоставить Заказчику экспертное заключение с выводами о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условиями возможного продления срока безопасной эксплуатации на лифты, отработавшие назначенный срок службы, на каждый лифт по каждому многоквартирному дому.

5.2.4. Предоставить Заказчику дефектную ведомость, на каждый лифт по каждому многоквартирному дому.

6.  Порядок сдачи и приемки работ

6.1.Экспертное заключение о соответствии лифта требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»  должно быть выдано Заказчику

в 2-х экземплярах, на каждый лифт по каждому многоквартирному дому и содержать:

- краткие сведения о лифте, владельце, органе по сертификации;

- перечень выявленных несоответствий применимым требованиям безопасности;

- рекомендации по приведению лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности;

- сроки выполнения мероприятий по повышению безопасности лифта.   

Заключение должно быть прошнуровано, опечатано (с указанием количества страниц).
6.2. Подрядчик предъявляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, по форме КС-2, в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений, со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 по каждому многоквартирному дому, в срок не позднее чем за три дня до срока окончания выполнения работ, согласно графику производства работ (Приложения № 3).
7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) от стоимости Договора за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в                         
соответствие  с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Заказчик считается просрочившим в случае нарушения им срока расчета, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора.

________________                                                          ___________________ 

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным 
процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Рязанской области.

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими правовыми актами, принятыми субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего  исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу. 

9.3. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 

9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае аннулирования у Подрядчика допусков необходимых для исполнения настоящего Договора, вынесение других актов  государственных органов в рамках действующего законодательства,  лишающих Подрядчика права на производство работ.


При отказе от исполнения Договора по вышеуказанным причинам, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Подрядчика не менее чем за десять календарных дней до даты, с которой Заказчик отказывается от исполнения Договора.
10. Прочие условия

10.1. Уступка прав требований по настоящему договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.

10.2. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, в том числе переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из Сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.

10.3. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.4. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.
10.5.  Все Приложения, указанные в разделе 11 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. Отсутствие какого-либо Приложения подписанного Сторонами является основанием считать настоящий Договор незаключенным.
________________                                                          ___________________  
11. Приложения к настоящему договору

Приложением к настоящему Договору, составляющим его неотъемлемую часть, является: 

1. Технические задания на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирных домах на территории Рязанской области,____________шт., на ___________ листах.

2. Сметы на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» при капитальном ремонте лифтового оборудования, ______________шт., на ___________ листах.
3. График производства работ.
12. Адреса, реквизиты.

	ПОДРЯДЧИК                                                           ЗАКАЗЧИК

	 Сторона
	
	
	 Сторона
	

	Юр. адрес
	
	
	Юр. адрес
	

	Факт. адрес
	
	
	Факт. адрес
	

	Телефон
	
	
	Телефон
	

	ИНН
	
	
	ИНН
	

	КПП
	
	
	КПП
	

	Расч. счет
	
	
	Расч. счет
	

	Корр. счет
	
	
	Корр. счет
	

	Банк
	
	
	Банк
	

	БИК
	
	
	БИК
	


13. Подписи сторон.

	                                    


	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	«        »__________________ 201__ г.
	«         » __________________ 201__ г.

	М.П.
	                           М.П.


                                                            Приложение №1

К Договору № ____ от _____________

Технические задания

 на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 
«Безопасность лифтов»
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1.1.

К Договору № ____ от _____________

Техническое задание на  проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу: ________________________________________

  Приложение № 2
к Договору №______от_____________
Сметы

на  проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», многоквартирных домов:
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Сумма
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	М.П.
	М.П.


  Приложение № 2.1
к Договору №______от_____________
Смета 
на проведение оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в многоквартирном доме по адресу:___________________________
	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Б01-05-004-01
Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки, 1 лифт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Б01-05-004-02
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01, 1 остановка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Начисления: Н5= 0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого за  лифт
	
	
	
	
	
	
	
	


  Приложение № 3
к Договору №______от_____________
График производства работ

____________________________________

вид работ
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение № 3.1.

к Договору №______от_____________
График производства работ по  _______________многоквартирного дома по

    вид работ
адресу____________________

	№ п/п
	Наименование

работ
	Ед. Изм.


	Кол-во


	

	
	
	
	
	

_____________месяц

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


1
110

