	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении отбора № 58 подрядных организаций, для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области

                                                Лот № 5
	г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 17     
	г. Рязань, Первомайский проспект, д. 72

	г. Рязань, ул. Полетаева, д. 15
	г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 42

	г. Рязань, ул. Садовая, д. 17а
	г. Рязань, ул. Сенная, д. 3

	г. Рязань, ул. Полевая, д. 24а
	г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 42

	г. Рязань, ул. Колхозная, д. 8
	г. Рязань, ул. Введенская, д. 94

	г. Рязань, Первомайский проспект, д. 63
	г. Рязань, ул. Циолковского, д. 20

	г. Рязань, ул. Горького, д. 63/2
	г. Рязань, ул. Циолковского, д. 13

	г. Рязань, ул. Юннатов, д.13
	г. Рязань, ул. Циолковского, д. 21

	г. Рязань, ул. Юннатов, д.15
	г. Рязань, ул. Циолковского, д. 6 корп. 3

	г. Рязань, ул. Связи, д. 22
	г. Рязань, ул. Гагарина, д. 78


2015 год
СОДЕРЖАНИЕ:
                              I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
                              II. ФОРМА ЗАЯВКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

                                   ПРЕТЕНДЕНТОВ ПО ЛОТУ 
                              III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
                               IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ

      РАБОТ

                               V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                                    ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ
                                    СПЕЦИАЛИСТОВ

                               VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К
                                      РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
                                      ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО
                                      САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

                               VII. ФОРМА ДОГОВОРА 

                                                    I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области  от  «12» декабря 2014 года № 372(далее - Порядок), Жилищным кодексом РФ, Законом Рязанской области от 18.11.2013г. №70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области», Жилищным кодексом Российской Федерации и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области.
II. ФОРМА ЗАЯВКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ          ПО ЛОТУ

При сопоставлении и оценки заявок претендентов  по лоту № 5 (Право заключения договора на выполнение работ по разработке сметной документации по  капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов на территории Рязанской области) не учитываются критерии, указанные в подпункте 2 таблицы пункта 6.3 Порядка («Увеличение  минимального срока гарантии на выполненные работы»), в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)»).
Заявка и прилагаемые к ней документы (указаны в разделе 4.1. Порядка), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии печати у претендента) и являются обязательными для предоставления.
 Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
Комиссия по проведению отбора и подведению итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при необходимости запрашивает у претендентов оригиналы дипломов и удостоверений, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, трудовых книжек подтверждающих стаж работы инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, а также других документов указанных в п.4.1 Порядка.

Сведения из налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов полученные через каналы связи сети «Интернет» предоставляются с извещением, в котором указывается регистрационный номер, дата получения и приложением расшифровки электронно-цифровой подписи (ЭЦП) лица которым подписана справка. Без извещения и расшифровки ЭЦП предоставленные сведения недействительны.

                                                                                                         Форма заявки участника отбора
Фирменный бланк  участника отбора

дата, исх. номер                                                                                                           
                                                                    Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 

                                                                                 многоквартирных домов Рязанской области
ЗАЯВКА

на участие в отборе  подрядных организаций, для выполнения работ ____________________________________________________________________по лоту №____

                               ( наименование вида работ и (или) услуг)

	 1.


	Наименование юридического лица
	 

	
	
	

	 2.


	Юридический адрес
	

	
	
	

	 3.


	Фактический адрес
	

	
	
	

	 4.
	Адрес электронной почты, номера контактных телефонов
	

	
	
	

	 5.


	Банковские реквизиты
	


Изучив размещенную организатором отбора  документацию для участия в отборе, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы)                                      в лице __________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________,   сообщает о согласии участвовать в  отборе, подрядных организаций для выполнения работ ______________________________________________________________________________
(наименование вида работ и (или) услуг

по лоту №____, на условиях, указанных в Порядке привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями  подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением  Правительства Рязанской области от 12.12.2014 г.  № 372.
       Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора: 

	№ п/п
	Критерии 


	Условия участника отбора
	Количество баллов
	Коэффициент

весомости
	Количество баллов

с учетом 

коэффициента

весомости*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.1.Предлагаемая стоимость работ по лоту №______(руб.)


	
	0

5

10

15

16

18
	1,0
	

	
	1.2.Снижение заявленной стоимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований предусмотренных в техническом задании:

1) от 0 до 2%;

2) от 2% до 4%;

3) от 4% до 5%;

4) от 5% до 7%;

5) от 7% до 10%;

6)   от 10% до 12%;
	
	
	
	

	2.
	2.1.Предлагаемый срок выполнения работ по лоту №______ (дней) 
	
	
	
	


	
	2.2.Сокращение заявленных сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно заявке:

1)  от 0% до 5%;

2) от 5%  до 10%;

3) от 10%  до 15%; 

4) от 15% до 20%
	
	
	
	

	
	
	
	1

5

10

15
	1,0
	

	3.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала):

1) до 2 человек с опытом работы свыше 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы свыше 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы свыше 5 лет;

4) от 10 человек  и более с опытом работы свыше 5 лет


	
	1

5

10

20
	2,0
	

	4.
	Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства***:

1) до 1 года;

2) от 1 до 2 лет;

3) от 2 до 3 лет;

4) от 3 лет и более

5) участником отбора не осуществляется деятельность в сфере строительства
	
	1

5

10

20

0
	2,0
	


           * Графа 6 таблицы, «Количество баллов с учетом коэффициента весомости», заполняется
            организатором отбора.
          ** Пункт 2.1. таблицы «Предлагаемый срок выполнения работ по лоту» указывается претендентом исходя из сроков указанных организатором отбора в   разделе IV документации по отбору (Предельные сроки оказания услуг и (или) выполнения работ).           
           *** Пункт 6 таблицы «Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства» подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) и актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), за последние 1÷4 года предшествующие году подачи претендентом заявки на участие в отборе, по одному документу за каждый год осуществления деятельности претендента в сфере строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно критерию указанному  в подпункте 6 пункта 6.3 Порядка.
        Сведения о квалификации персонала, наличии квалифицированного инженерно-технического персонала указаны в приложении №____________.
        Копии разрешительных документов, необходимые для выполнения соответствующих работ и (или) услуг: свидетельство СРО №__________от ______20__г.   о допуске к работам по подготовке сметной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), прилагаем. 

         Настоящим подтверждаем, что:  организация__________________________________________________________________
                                           (полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

         Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

         Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

          К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на _____стр.

Руководитель подрядной организации:       ____________( __________________)

Дата ________________                  М.П.

   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

      представляемых для участия в отборе, подрядных организаций для выполнения работ _____________________________________________________по лоту №____

                                       наименование вида работ и (или) услуг ________________________________________________________________________

                                                                               (наименование претендента) 

             направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО СТРАНИЦ:
	


       Руководитель организации  _____________________ (__________________)

                                     

          
  
(подпись)                                          (Ф.И.О)

                                   М.П.
Анкета участника отбора

	№

п/п
	Наименование 
	Информация 



	1.
	Полное наименование 
	


	2.
	Сокращенное наименование 
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактический адрес
	

	7.
	Расчетный счет
	

	8.
	Корр. Счет
	

	9.
	Банк
	

	10.
	БИК
	

	11.
	Телефон, факс
	

	12.
	Адрес электронной почты
	

	13.
	ФИО руководителя
	

	14.
	Должность руководителя
	

	15.
	Система налогообложения 
	

	16.
	ФИО главного бухгалтера
	

	17.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части заключения договоров и подписания актов выполненных работ (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	

	18.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части проведения капитального ремонта (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	


       Руководитель организации  _____________________ (__________________)

                                    

          
  
(подпись)                                           (Ф.И.О)

М.П.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 на выполнение работ по разработке сметной документации по  капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов на территории Рязанской области  

1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.  

1.2. Срок выполнения работ: 
Дата начала работ: с даты заключения Договора.
Предельный срок выполнения работ: 50 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3. Стоимость работ по Договору: 249 457,90 
рублей.

Стоимость работ по каждому объекту указана в Приложении № 1.
1.4. Технические решения, принятые при разработке сметной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.5.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию   свидетельства СРО (с приложением), заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации, а именно п.13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
2. Состав работ
2.1. Обмерные  работы. 
2.2. Документальная фотофиксация. 
2.3. Составление дефектной ведомости (опись работ).

2.4. Составление сметы.
2.5. Составление пояснительной записки с описанием выявленных дефектов.
3.Требования к выполнению работ

3.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Договора и действующими нормативно-техническими документами:
      - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
        сооружений;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 
- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

       - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
3.2. Требования к обследованию строительных конструкций здания 

Обследование провести  в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
Обследование строительных конструкций здания выполнить в объеме необходимом для составления дефектной ведомости (описи работ).

 По результатам обследования составить пояснительную записку с приложением фотоотчета. 

 При выявлении дефектов конструкций, требующих дополнительного обследования специализирующейся организацией с последующей разработкой проекта на их устранение, в пояснительной записке указываются соответствующие выводы.
3.3. Требования к составу и изготовлению сметной документации
Смета составляется исходя из объемов работ определенных по результатам обследования. 
Смета  составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в  федеральный  реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо  производить ресурсным методом.
Все материалы, планируемые к использованию в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь технические характеристики не ниже, указанных в Приложении № 2, 3, 4 к настоящему техническому заданию.
Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.
Накладные расходы необходимо определять по видам ремонтно-строительных работ по нормативам в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004)  с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять по видам ремонтно-строительных работ, по нормативам, в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».
Сметной документацией предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы ремонтно-строительных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 июня 2010 г. N 468).
Общая стоимость работ по разработке сметной документации и ремонтно-строительных работ не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.
4.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

4.1. Дефектная ведомость предоставляется заказчику работ на согласование, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. 

4.2. Сметная документация составляется на основании согласованной дефектной ведомости.

4.3.  Сметная документация предоставляется заказчику работ на согласование, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.
4.4. Согласованная сметная документация предоставляется в 4-х экземплярах на бумажном носителе и  в электронном виде, по каждому многоквартирному дому, с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, в трех экземплярах, подписанными со своей стороны и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 по каждому многоквартирному дому.
4.5. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах:  текстовая часть в формате Microsoft OfficeWord, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

4.6. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

Приложение № 1
Адресный перечень многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ
	Начальная

(максимальная) стоимость работ (руб.)

	1
	2
	3
	6

	1. 
	г. Рязань, 
ул. Высоковольтная, д. 17     
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	5 660,25

	2. 
	г. Рязань, 
ул. Полетаева, д. 15
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	9 214,37

	3. 
	г. Рязань, 
ул. Садовая, д. 17а
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	9 214,37

	4. 
	г. Рязань, 
ул. Полевая, д. 24а
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	9 214,37

	5. 
	г. Рязань, 
ул. Колхозная, д. 8
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	5 660,25

	6. 
	г. Рязань, 
Первомайский проспект, д. 63
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	8 475,66

	7. 
	г. Рязань, 

ул. Горького, д. 63/2
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	5 660,25


	8. 
	г. Рязань, 
ул. Циолковского, д. 21
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	8 228,79

	9. 
	г. Рязань, 
ул. Юннатов, д.13
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	9 214,37

	10. 
	г. Рязань, 
ул. Юннатов, д.15
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	9 214,37

	11. 
	г. Рязань, 
ул. Связи, д. 22
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	8 475,66

	12. 
	г. Рязань, 
Первомайский проспект, д. 72
	разработка сметной документации (крыша скатная)
	10 866,22

	13. 
	г. Рязань, 
ул. Грибоедова, д. 42
	разработка сметной документации (крыша плоская)
	7 212,97

	14. 
	г. Рязань, 
ул. Сенная, д. 3
	разработка сметной документации (крыша плоская)
	18 032,42

	15. 
	г. Рязань, 

Касимовское шоссе, д. 42
	разработка сметной документации (фасад)
	6 591,47

	16. 
	г. Рязань, 
ул. Введенская, д. 94
	разработка сметной документации (крыша плоская)
	3 606,49

	17. 
	г. Рязань, 
ул. Циолковского, д. 20
	разработка сметной документации (фасад)
	19 642,33

	18. 
	г. Рязань, 
ул. Садовая, д. 17а
	разработка сметной документации (фасад)
	16 633,88

	19. 
	г. Рязань, 
Первомайский проспект, д. 63
	разработка сметной документации (фасад)
	15 321,00

	20. 
	г. Рязань, 
ул. Циолковского, д. 13
	разработка сметной документации (фасад)
	16 550,83

	21. 
	г. Рязань, 
ул. Циолковского, д. 21
	разработка сметной документации (фасад)
	14 895,75

	22. 
	г. Рязань, 
ул. Циолковского, д. 6 корп. 3
	разработка сметной документации (фасад)
	15 321,00

	23. 
	г. Рязань, 
ул. Гагарина, д. 78
	разработка сметной документации (фасад)
	16 550,83

	           Итого
	249 457,90


Приложение № 2

Требования к техническим характеристикам строительных  материалов планируемых к использованию при проведении работ по капитальному ремонту фасада
	№
	Наименование материала
	Характеристика

	1.
	Цементно-известковый раствор 
	Плотность                                                - больше 1000 кг/м3

Паропроницаемость                                - больше 0,1 мг/мчПа

	2.
	Краска фасадная для наружных работ Marshall (или аналог)
	Основа                                                      - акрил                                                                                                          

Материал рабочей поверхности            - кирпич, штукатурка, бетон

Укрывистость                                          - не более 180  г/м2                                                                                                                  

Атмосферостойкость                              - высокая                                                                                  

	3.
	Грунтовка для стен фасада
	Основа                                                     - акрил                                                                                                                      

Плотность                                              - 1,00-1,02 г/куб. см при t 20 ᵒС                                                                                               
Температура окружающей среды        -  не ниже +5 ᵒ С 

	4.
	Шпатлевка для стен фасада


	Материал рабочей поверхности            - кирпич, бетон, штукатурка

Плотность                                                 - не менее 1,3 г/см3                                                                                                       

Прочность на сцепление                         - не менее  4 кг/см2                                                                           

Марка по морозостойкости                     - не ниже F -50                                                                        

Водо-атмосферостойкость                      - высокая                                                                  

	5.
	Краска  по дереву и металлическим поверхностям для наружных работ (окна, двери, каркас)
	Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20+/-2) ᵒ С ч                                             - не более 24



	6.
	Водоэмульсионная краска для внутренних работ (откосы на лестничных клетках)
	Основа                                                      - акрилат

Плотность                                                - не менее 1,5 кг/л

	7.
	Сталь листовая
	Толщина                                                   - не менее 0,60 мм

Покрытие                                                  - оцинкованное

	8.
	Оконные блоки ПВХ


	Цвет профильной системы                      - белый

Количество контуров уплотнения          - не менее 2-х

Коэффициент сопротивления теплопередаче м2 ᵒС/Вт                                             

                                                                    - не менее 0,7                                                                   

Ширина профильной системы ПВХ       - не менее 58 мм                                                           

Фактическая толщина внешней лицевой стенки профильной системы ПВХ                                            - 3 мм

Количество камер в профильной системе  

                                                                    - не менее 3-х  

Толщина стеклопакета                             - не менее 24 мм

Марка стекла                                            - М 1

Толщина стекла                                        - не менее 4 мм

Тип стеклопакета                                      - однокамерный и более

	9.
	Двухкомпонентный полиуретановый герметик для поверхностной герметизации (стыки)
	Связующее                                                 -  полиуретан                                                                                                     

Интервал температур применения          - от - 15°С до + 35 °С                                                                                                                                                             

Интервал температур эксплуатации       - от - 60°С до + 70 °С

Условная прочность в момент разрыва, Мпа (кг/см2)

                                                                     - не менее 0,2(2,0)

Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, % 

                                                                     - не менее 200 

Прогнозируемый срок службы, год         - не менее 15

	10.
	Герметик для внутристыковой герметизации
	Базовое вещество                                               - полиуретан                                                                                                        

Плотность                                                           - не менее 18 кг/м3                                                                                                                    

Температура вспышки отвердевшей пены     - свыше  + 400 °С

 Класс пожароопасности отвердевшей пены - В2 (DIN 4102)

 Термостойкость затвердевшей пены              - от -55 °С до + 90 °С
Теплопроводность                                             - 0,03 В/мК                                                                                                     

(затвердевшая пена)

	11.
	Грунтовка глубокого проникновения (для стыков)
	Основа                                                                - акрил

Время высыхания                                              - 1-2 ч

	12.
	Профлист с защитно-декоративным покрытием (облицовка балконов)
	Высота гофра                                                     - 8 мм

Ширина гофра                                                    - 51,5 мм

Шаг волны                                                          - 52,5 мм

Толщина                                                             - не менее 0,5 мм

Рабочая ширина                                                 - 1150 мм

Полная ширина                                                  - 1187 мм

	13.
	Ремонтная сухая смесь (для ремонта балконных плит и козырьков)
	Прочность через 28 суток                                 - не менее  30 МПа                                

Высокая адгезия к стали и бетону

Высокая морозостойкость

Высокая водонепроницаемость

	14.
	Цементно-песчаный раствор (для стяжки и стыков карнизных плит)
	Марка                                                                - не ниже М- 100 

	15.
	Материал для устройства

кровельного ковра (входные козырьки)
	Разрывная сила при растяжении                                                                  Н продольная/поперечная                             - не менее 800/900 
Гибкость на стержне  R = 25 мм                   - не выше -20°C

Масса                                                               - не менее 3,85 кг/м2                     Масса вяжущего с наплавляемой стороны  - не менее 2,0 кг/м2
Основа                                                             - стеклоткань

Срок службы                                                   - не менее 15 лет

Теплостойкость                                               - не менее 95°C                         
Показатели пожарной опасности:

Группа горючести  Г4 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402

Группа распространения пламени

РП4 по ГОСТ Р 51032

	16.
	Битумный состав для огрунтовки (козырьки) 
	Массовая доля нелетучих веществ, %              - не менее  35

                                                           

	17.
	Герметик (для герметизации примыканий)
	Плотность, г/см3                                                  - 1,3                                     

Термоустойчивость, °C                                        - от -35 до +70

Рабочая температура,°C                                       - от +5  до +35

Основа                                                                   - битум и эластомеры

	18.
	Фасадная сетка (ограждение)
	Плотность                                                              - не менее 55 г/м2                                                                                                 

	19.
	Кирпич
	Кирпич силикатный одинарный, размером  250х120х88 мм

Предел прочности,  кг/см2                                          - М-100

Водопоглащаемость ,  %                                             - 12

Марка морозостойкости                                              - F- 50

Масса, кг                                                                       - 4,3

Плотность, кг/м3                                                    - свыше 1840


Приложение № 3
Требования к техническим характеристикам строительных  материалов, планируемых к использованию при проведении работ по капитальному ремонту крыши из штучных материалов (скатная)
	№
	Наименование материала
	Характеристика

	1.
	Древесина хвойных пород
	- доска  2-3 сорта, толщиной                       - не менее 20 мм (для обрешетки)

- бруски обрезные не ниже 2 сорта, размеры - не менее 50х50 мм; 40х60 мм

- брус обрезной не ниже 2 сорта, размеры: 75х150 мм;100х150 мм; 150х150 мм

- доска обрезная не ниже 2 сорта,  шириной 75-150 мм (для стропильной системы)

- лесоматериалы круглые Ø 14-24 см

	2.
	Состав огнезащитный пропиточный (для антисептирования)
	Огнезащитный состав должен соответствовать первой группе огнезащитной эффективности

Массовая доля нелетучих компонентов             - не более 20% 

Плотность состава                                                 - не менее 1,1 г/см3
Время высыхания одного слоя при температуре +20 градусов и относительной влажности воздуха 80%             -  не более 4-х часов 

Расход материала для первого слоя                    - 750 г/м2
Расход материала для вторичного покрытия      - 400 г/м2 

Гарантийный срок эксплуатации                         - не менее 10 лет

	3.
	Гидро-пароизоляция
	Водоупорность, мм  вод. столба                           - не менее 1000 Сопротивление паропроницанию, м2часПа/мг   - не менее 7,0

Плотность, гр/м2                                                    - не менее 105

Разрывная нагрузка прод./попер.Н/5см               - не менее 1068/890

Состав                                                                      - полипропилен

УФ-стабильность, мес.                                           - 3- 4

	4.
	Профлист оцинкованный
	Тип профиля                                                           - Н

Высота профиля                                                     - не менее 35 мм

Ширина полная                                                      - 1060 мм

Ширина рабочая                                                     - 1000 мм

Ширина заготовки                                                  - 1250 мм

Толщина листа                                                        - не менее 0,55 мм

Площадь сечения                                                    - не менее 7,5 см2

Масса 1м.п.                                                              - не менее 6,4 кг

Масса 1м2                                                                - не менее 6,4 кг

	5.
	Рулонный кровельный материал для дополнительного гидроизоляционного защитного слоя
	Основа                                                                      - стеклоткань

Усилие на разрыв (прод./попереч.), Н                  - не менее 500/400

Относительное удлинение на разрыв, %              - не менее  2 

Гибкость на брусе R=25 мм, °С                             - не выше  -15

Теплостойкость, ˚С                                                 - не ниже  85

Нижняя поверхность                                               - пленка

Верхняя поверхность                                              - пленка

	6.
	Сталь листовая
	Толщина, мм                                                            - не менее 0,6
Покрытие                                                                  - оцинкованное

Временное сопротивление разрыву, Мпа              - 300-490*

Относительное удлинение %, при Lо=80мм         -  не менее 21

	7.
	Герметик
	Плотность, г/см3                                                       - 1,3

Термоустойчивость, °C                                            - от -35 до +70

Рабочая температура,°C                                           - от +5  до +35  

	8.
	Полипропиленовые трубы
	Прочность на ударный изгиб с насечкой, кДж/м 2     - 6,86 
Максимальное напряжение при изгибе, Н/мм 2          - 43,14

Линейное напряжение, Н/мм 2                                      - 30,39

Прочность на разрыв, Н/мм 2                                        - 39,22

Предел плавления, °C                                                     - 158-164

	9.
	Состав для окраски поверхности вентканалов
	Основа                                                                              -  акрил                                                                                                          

Материал рабочей поверхности                          - кирпич, штукатурка, бетон

Укрывистость                                                        - не больше 180 г/м2                                                                                                                 

Атмосферостойкость                                            - высокая                                                                                  

	10.
	Грунтовка для подготовки поверхности вентканалов под окраску
	Основа                                                                  - акрил                                                                                                                      

Плотность                                                            - 1,00-1,02г/куб. см при t 20ᵒС                                                                                                

Температура окружающей среды                      - не ниже +5ᵒ С

	11.
	Шпаклевка для подготовки поверхности вентканалов под окраску
	Материал рабочей поверхности           - кирпич, бетон, штукатурка

Основа                                                     - дисперсия  акрилового сополимера                                                                                       

Плотность                                               - не менее 1,3 г/см3                                                                                                       

Прочность на сцепление                        - не менее 4 кг/см2                                                                           

Марка по морозостойкости                   - не ниже F -50                                                                         

Водо-атмосферостойкость                     - высокая                                                                     

	12.
	Цементно-известковый раствор для штукатурки поверхности вентканалов
	Плотность                                                - больше 1000 кг/м3

Паропроницаемость                                - больше 0,1 мг/мчПа

	13.
	Самоклеящаяся соединительная лента
	Лента соединительная акриловая, изготовленная из полиэстеровой сетки, покрытой с двух сторон специальным клеем на базе акриловой дисперсии и разделительной бумаги. Должна обладать высокой силой склеивания, устойчива к разрыву. 

Размер: длина ленты 25 м, ширина 2 см

	14.
	Кирпич (вентканалы)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм
Предел прочности,  кг/см2                          -  М-100

Пустотность ,              %                               -  0

Марка морозостойкости                              -  F- 50

Масса,                         кг                               -  3,7

Плотность,                кг/м3                           -   свыше 1400


Приложение № 4

Требования к техническим характеристикам строительных  материалов, планируемых к использованию при проведении работ по капитальному ремонту крыши с кровельным покрытием из мягкого рулонного материала (плоская)
	№
	Наименование материала
	Характеристика


	1.
	Органоминеральная смесь (ОМС)
	Смеси мелкозернистые                                 - с зернами размером до 20 мм

Предел прочности на сжатие, Мпа, при температурах:   

                                                           20 °С   - не менее  1,4 

                                                           50 °C   - не менее 0,5

Водостойкость                                                           - не менее 0,60

Водонасыщение, %, по объему                               - не более 10               

	2.
	Цементно-песчаный раствор 
	Марка 100 (для работы при низкой температуре в составе керамзитовый песок с добавлением поташа в количестве 10-15% веса цемента)

	3.
	Битумный состав для огрунтовки 
	Массовая доля нелетучих веществ, %                     - не менее 35  

                                                                                  

	4.
	Материал для устройства 

кровельного ковра
	Основа                                                                       - стеклоткань

Разрывная сила при растяжении Н продольная/поперечная
                                                                                   - не менее 800/900 

Гибкость на стержне  R = 25 мм                            - не выше -20°C     

Масса кг/м2                                                              - не менее 3,85                                                        

Масса вяжущего с наплавляемой стороны           - не менее 2,0 кг/м2

Срок службы                                                            - не менее 15 лет

Теплостойкость                                                        - не менее  95°C                                       

Показатели пожарной опасности:

Группа горючести  Г4 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402

Группа распространения пламени

РП4 по ГОСТ Р 51032

	5.
	Сталь  листовая
	Толщина                                                                 - не менее 0,60 мм 

Покрытие                                                               - оцинкованное

	6.
	Герметик на основе битума и эластомеров
	Плотность                                                              - 1,3 г/см3                                                                                            Термоустойчивость                                              - от -35°C до +70°C                                                                                  

Рабочая температура                                            - от +5°C  до +35°C                                                                                       

	7.
	Воронка для внутреннего водостока универсальная ВУ-100
	Материал и корпус                                               - чугун марки СЧ 10



	8.
	Древесина хвойных пород
	- доска  2-3 сорта, толщиной не менее 20 мм (для обрешетки)

- бруски обрезные не ниже 2 сорта, размеры не менее    50х50 мм 

                                                                                                40х60 мм

- доска обрезная не ниже 2 сорта,  шириной 75-150 мм 

	9.
	Асбестоцементные волнистые листы
	Сосредоточенная штамповая нагрузка кН (кгс)  - не менее  1,5 (150)

Предел прочности при изгибе, МПА (кгс/см2)    - не менее16,0 (160)

Плотность, г/см3                                                     - не менее  1,60

Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2)                     - не менее 1,5(1,5) 

Водонепроницаемость, ч                                        - не менее 
24

Число циклов попеременного замораживания

 и оттаивания без видимых признаков разрушения  -
25

	10.
	Краска для деревянных и металлических поверхностей
	Время высыхания до степени 3

при температуре (20±2) °C, ч                                   - не более 24                                                      

	11.
	Полипропиленовые трубы
	Прочность на ударный изгиб с насечкой, кДж/м 2            - 6,86 Максимальное напряжение при изгибе, Н/мм 2                 - 43,14

Линейное напряжение, Н/мм 2                                             - 30,39

Прочность на разрыв, Н/мм 2                                               - 39,22

Предел плавления, °C                                                            - 158-164


IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предельный срок выполнения работ по разработке сметной документации по  капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов, указанных в лоте № 5 (Приложение № 1), составляет  50  календарных дней с даты заключения Договора.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

                                                                                                                    Форма-1                                                             

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации

           ___________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы в организациях осуществляющих деятельность в сфере строительства
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации инженерно-технического персонала в сфере строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






        (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



   (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                     М.П.

            "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы  предоставления сведений об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации

Графа 2.  Заполнить согласно требованиям  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188. 

 Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства, дату окончания,  полученную  специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

 Графа 5. Указать стаж работы в организациях осуществляющих деятельность в сфере строительства. Стаж работы рассчитать на основании записей  в трудовой книжке и подтвердить одной заверенной копией трудовой книжки совместно со сведениями, указанными в графе 2.
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа  подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации  и аттестации инженерно-технического персонала в сфере строительства. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.

Критерий, указанный в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)») не учитывается при сопоставлении и оценки заявок претендентов  по лоту № 5 (Право заключения договора на выполнение работ по разработке сметной документации по  капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов на территории Рязанской области).
VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ, Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624  "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно п.13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
Копия вышеуказанного свидетельства заверяется руководителем организации и скрепляется печатью претендента (при наличии печати у претендента).
                                                             VII. ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР  № ____ 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных  домах

г. Рязань



             

  «____» _______ 2015 год
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области,  в лице Генерального директора Квашнина И.В., действующего на основании Устава и распоряжения Правительства Рязанской области № 608-р от 31.12.2013г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. В соответствии с результатами отбора (Итоговый протокол проведения отбора и подведения итогов  отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области  №___ от « __ » ___________  2015г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам, указанным в Приложении № 1  настоящего Договора.
1.2. В состав документации входит:
1.2.1. Дефектная ведомость;

1.2.2. Пояснительная записка с приложением фотоотчета;
1.2.3. Смета с пояснительной запиской к ней. 
Все документы, входящие в состав сметной документации, предоставляются в 4 экземплярах, по каждому многоквартирному дому и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
1.3. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________ от _______________, выданное ____________________ (с приложением), заверенная Подрядчиком копия которого является Приложением к настоящему Договору. 
2. Срок выполнения работ

2.1. Дата начала выполнения работ: с даты  заключения настоящего Договора «__»______  20___г.
2.2. Работы должны быть выполнены в течение __ календарных дней. Сроки выполнения работ по каждому многоквартирному дому указаны в Приложении № 3.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ руб. (_____________________________________  руб. __ коп.), с учетом НДС (18%)  (если не подлежит налогообложению, то указывается ссылка на НК РФ________НДС не облагается). Стоимость работ по каждому многоквартирному дому указана в Приложениях № 1, 3.
В стоимость работ включены  все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Расчет по настоящему Договору производится  на основании  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по каждому многоквартирному дому, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и  счета выставленного Подрядчиком. Расчет производится в срок, не позднее 30 рабочих дней со дня оформления и согласования акта о приемке выполненных работ.
3.3. Договором предусматриваются частичные выплаты по каждому многоквартирному дому, на основании согласованного акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
3.4.  Выплата аванса  настоящим Договором не предусмотрена.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1.Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 

4.2. Заказчик обязан в установленном Договором порядке оплачивать выполненные Подрядчиком работы, при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
4.3. Заказчик имеет право привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной им сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1.Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии
с условиями настоящего Договора. 

5.1.2.Выполнить сбор исходных данных для выполнения работ по разработке сметной документации.
5.1.3. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами.
5.1.4. Произвести согласование сметной документации с Заказчиком.
5.1.5. Представить Заказчику сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.  Подрядчик подтверждает следующее:

5.2.1. До подписания настоящего Договора Подрядчик тщательно изучил предмет Договора, может выполнить работы по настоящему Договору на основании технического задания, по согласованной цене и срокам выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

5.2.2. На момент подписания настоящего Договора Подрядчик имеет полное представление об объемах, сроках, условиях  выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора. 

5.2.3. Подрядчик обладает необходимыми и специальными знаниями, а также опытом работ, являющихся предметом настоящего Договора, располагает квалифицированным персоналом, чтобы обеспечить выполнение работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.

5.2.4. Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего Договора.

6. Сдача-приемка работ
6.1. Все работы выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) в сроки, указанные в графике производства работ (Приложении № 3). График производства работ предоставляется Подрядчиком нарочно вместе с настоящим Договором, подписанный, со своей стороны.
6.2. Дефектная ведомость предоставляется Заказчику на согласование, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. 
Заказчик в течение 3 рабочих дней проверяет дефектную ведомость на соответствие техническому заданию. При наличии замечаний Подрядчику направляется письменное уведомление с указанием недостатков. 

6.3. Устранение обнаруженных недостатков в дефектной ведомости Подрядчик обязан осуществить своими силами и без увеличения стоимости работ. 

6.4.  Сметная документация составляется на основании согласованной дефектной ведомости предоставляется Заказчику на согласование, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

        Заказчик в течение 3 рабочих дней проверяет сметную документацию. При наличии замечаний Подрядчику направляется письменное уведомление с указанием недостатков. 

6.4.  Подрядчик в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке сметной  документации, передает Заказчику сметную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, по каждому многоквартирному дому, предоставляет  Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, в  трех экземплярах, подписанные со своей стороны со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 по каждому многоквартирному дому. 

Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах:  текстовая часть в формате Microsoft OfficeWord, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

6.5. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, считаются выполненными на свой страх и риск, то есть без обязательства Заказчика компенсировать возможные затраты Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Каждая сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 
Если Подрядчик не уведомил Заказчика под роспись в течение одного рабочего дня о наличии обстоятельств, вызванных действиями Заказчика и препятствующих завершению всех работ в срок, предусмотренный Договором, то вина за нарушение сроков выполнения работ целиком ложится на Подрядчика и, при возникновении спора, он не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как уважительные причины нарушения сроков выполнения работ.

7.2. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от стоимости Договора за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Заказчик считается просрочившим обязательства по оплате работ в случае нарушения им срока расчета, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора.

7.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительно-монтажных работ.
7.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление сметной документации и безвозмездно устраняет обнаруженные Заказчиком недостатки в результатах оказанных услуг и замечания по качеству и объему сметной документации, выявленные в ходе проведения экспертизы в органе, уполномоченном на проведение проверки сметной стоимости.
7.6. В случае нарушения сроков начала и (или) окончания выполнения работ, предусмотренных п.2. настоящего Договора, а также приложениями к настоящему Договору являющимися неотъемлемой частью Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Рязанской области.

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими правовыми актами, принятыми субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению иной закон или иной правовой акт.
9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу. 

9.3. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 

9.4. В случае аннулирования у Подрядчика допуска к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, а также иных документов, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика, не позднее 1 рабочего дня с момента наступления данного обстоятельства.


При отказе от исполнения Договора по вышеуказанным причинам, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Подрядчика, не менее чем за 1 рабочий день до даты, с которой Заказчик отказывается от исполнения Договора.
10. Прочие условия

10.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает виновная Сторона.

10.2. Уступка прав требований по настоящему Договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.

10.3. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, в том числе переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из Сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.
10.4. Права на интеллектуальную собственность, созданную Исполнителем и его работниками по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

         Исполнитель предоставляет Заказчику право на неоднократное использование сметной документации, разработанной по настоящему Договору, в том числе предоставляет исключительное право на внесение изменений в разработанную, в соответствии с п. 1.  Договора, сметную документацию. 

10.5. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.6. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.
10.7. Все Приложения, указанные в разделе 11 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. Отсутствие какого-либо Приложения подписанного Сторонами является основанием считать настоящий Договор незаключенным.
11. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке сметной документации по  капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов на территории Рязанской области.
2. Заверенная Подрядчиком копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.  График производства работ.
12. Адреса, реквизиты
	ПОДРЯДЧИК                                                           ЗАКАЗЧИК

	 Сторона
	
	
	 Сторона
	

	Юр. адрес
	
	
	Юр. адрес
	

	Факт. адрес
	
	
	Факт. адрес
	

	Телефон
	
	
	Телефон
	

	ИНН
	
	
	ИНН
	

	КПП
	
	
	КПП
	

	Расч. счет
	
	
	Расч. счет
	

	Корр. счет
	
	
	Корр. счет
	

	Банк
	
	
	Банк
	

	БИК
	
	
	БИК
	

	


13. Подписи сторон
	                                    


	ПОДРЯДЧИК:


	
	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор _______________
	
	                      Генеральный директор Фонда
                      капитального ремонта многоквартирных
                      домов Рязанской  области


	____________________________
	
	                      ___________________И.В. Квашнин



	«        »________________ 20__ г.
	
	                       «         » __________________ 20___ г.

	М.П.
	
	                           М.П.


Приложение № 1
к Договору № ____ от _____________

Техническое задание на выполнение работ по разработке сметной документации по  капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов на территории Рязанской области  
________________________________________

	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


  Приложение № 2
к Договору №______от_____________
Перечень разрешительных документов
	№№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 Приложение № 3
к Договору №______от_____________
График производства работ

____________________________________

вид работ
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Стоимость работ, руб.
	Срок выполнения работ

	
	
	
	
	Дата начала работ
	Дата окончания работ


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


1
1

